АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕБАБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2021 г.	№ 3

- Об утверждении программы  комплексного

- развития систем  коммунальной инфраструктуры

- Большебабинского сельского  поселения

Алексеевского муниципального района

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», в соответствии с Федеральной целевой программой «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2021-2034 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большебабинского сельского поселения  Алексеевского муниципального района (Приложение)

2. Постановление администрации от 10.01.2014 г.	№ 5 «Об утверждении       программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большебабинского сельского  поселения Алексеевского муниципального        района» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте администрации Алексеевского муниципального района.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Большебабинского

сельского поселения                                                                 И.Г.Романов

Приложение

Утверждаю:

Глава администрации Большебабинского

сельского поселения

_____________   И.Г.Романов

- Подпрограмма

- комплексного развития

- систем коммунальной инфраструктуры

- Большебабинского сельского поселения

- Алексеевского муниципального района

- на период 2021-2034 гг.

- Содержание

- 1. Паспорт

- 1.1 Введение

- 1.2 Цели и задачи

- 2. Характеристика муниципального образования

- 2.1 Показатели сферы жилищно- коммунального хозяйства муниципального

- образования

- 2.2 Демографическая ситуация. Прогноз динамики численности населения

- 2.3 Территориальное планирование

- 3. Комплексное развитие системы теплоснабжения

- 4. Комплексное развитие системы водоснабжения

- 4.1 Сроки и этапы реализации программы

- 4.2 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий программы

- 4.3 Общая характеристика системы водоснабжения

- 4.4 Анализ существующих проблем

- 4.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения  12

- 4.6 Перспективная схема водоснабжения

- 4.7 Финансовые потребности для реализации программы

- 4.8 Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы

- 5. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО

- 5.1 Общие положения

- 5.2 Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО. Характеристика

- технологического процесса и техническое состояние оборудования

- 5.3 Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию

- услуг утилизации (захоронения) ТБО

- 5.4 Потребители

- 5.5 Перечень мероприятий

- 6. Комплексное развитие системы электроснабжения

- 6.1 Пояснительная записка по предоставлению услуги электроснабжения по               Большебабинскому сельскому поселению

- 6.2 Показатели работы системы электроснабжения в Большебабинском

- сельском поселении

- 6.3 Схема доступной мощности системы электроснабжения в Большебабинском

- сельском поселении

- 6.4 Проблемы и решения уличного освещения Большебабинского сельского

- поселения

- 6.5 Расчёт затрат и эффективность по мероприятиям раздела уличного освещения   18

- 6.6 Обоснование требований к системе электроснабжения, установленных

- стандартом качества

- 7. Комплексное развитие системы газоснабжения

- 7.1 Показатели работы системы газоснабжения в Большебабинском

- сельском поселении

- 7.2 Схема доступной мощности системы газоснабжения в х.Большом Бабинском

- 7.3 Пояснительная записка по предоставлению услуги газоснабжения по

- Большебабинскому сельскому поселению

- 7.4 Обоснование требований к системе газоснабжения, установленных

- стандартом качества

- 8. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного

- развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования

- 9. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы

- коммунальной инфраструктуры

- Паспорт

| Наименование программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большебабинского сельского поселения Алексеевского муниципального района на 2021-2034г.г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик Программы | - Администрация Большебабинского сельского поселения Алексеевского муниципального района |
| Разработчик Программы | - Администрация Большебабинского сельского поселения Алексеевского муниципального района |
| Исполнители Программы | - Администрация Большебабинского сельского поселения Алексеевского муниципального района |
| Цели Программы | - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности |
| Срок реализации Программы | - Реализация программы планируется на 2021- 2034 годы, в том числе по этапам: 1-й этап 2021 – 2024 годы; 2-й этап 2024-2027 годы; 3-й этап 2027-2034 годы |
| Источники финансирования Программы | - Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств областного, муниципального бюджетов и внебюджетных источников |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей МКД |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок возлагается на Комитет по строительству и ЖКХ администрации Волгоградской области, «Волгоградский центр энергоэффективности», администрацию Алексеевского муниципального района, администрацию Большебабинского сельского поселения |

- 1.1. Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом Большебабинского сельского поселения.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

- 1.2. Цели и задачи

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем с планом социально-экономического развития муниципального образования.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных  услуг;

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной   инфраструктуры  и потребителей.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий  разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса муниципального образования, на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

2. Характеристика Большебабинского сельского поселения.

Большебабинское сельское поселение входит в состав Алексеевского муниципального района Волгоградской области. В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта: х. Большой Бабинский, х. Павловский, х. Ольховский. Административным центром Большебабинского сельского поселения является хутор Большой Бабинский, который  находится в 290 км северо-западнее Волгограда, на  берегу озера Большого Бабьего — государственного памятника природы с плавающими островами.

Ближайшая железнодорожная станция — Филоново, расположена в городе Новоаннинский, расстояние до неё составляет 36 километров.

На сегодня территория Большебабинского сельского поселения  составляет 312 гектаров. Численность населения 513 человек. На территории Большебабинского сельского поселения имеются   средняя и начальная общеобразовательные школы.  Медицинские услуги оказывают населению сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов, которые имеются в х. Большом Бабинском и х. Павловском. Промышленная сфера представлена сельскохозяйственным предприятием:  ООО «Гелио-Пакс-Агро-2». Торгово-сервисные услуги населению оказывают индивидуальные предприниматели

2.1.   Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства

сельского поселения.

Примерная таблица № 1

Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения.

| Показатель | Ед. измер. | 2020 год | 2021 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.кв.м | 17,1 | 17,1 |
| В том числе |  |  |  |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | тыс.кв.м |  |  |
| из них в управлении |  |  |  |
| ТСЖ | тыс.кв.м |  |  |
| УК | тыс.кв.м |  |  |
| непосредственное управление | тыс.кв.м |  |  |
| Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс.кв.м | 17,1 | 17,1 |
| Жилой фонд пригодный для проживания | тыс.кв.м |  |  |
| Жилой фонд не пригодный для проживания: | тыс.кв.м |  |  |
| ветхий жилой фонд | тыс.кв.м |  |  |
| аварийный жилой фонд | тыс.кв.м |  |  |
| фенольный жилой фонд | тыс.кв.м |  |  |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м.на 1 жителя | 33,3 | 33,3 |
| Количество ТСЖ | единиц |  |  |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: | шт |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| учета тепла | шт |  |  |
| учета газа | шт |  |  |
| учета электроэнергии | шт |  |  |
| учета водоснабжения | шт |  |  |
| Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды | шт |  |  |
| Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | млн.руб. |  |  |
| Уровень собираемости платежей за ЖКУ | % |  |  |
| Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий | единиц | 3 | 3 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Водопроводы | единиц | 1 | 1 |
| ВОС-1, 2 |  |  |  |
| Протяженность сетей | км | 1,17 | 1,17 |
| Мощность водопроводов | тыс. куб.м/сут. |  |  |
| Подача воды в сети | млн. куб.м. |  |  |
| Пропущено воды через очистные сооружения | млн. куб. м. |  |  |
| Отпуск воды всем потребителям | млн. куб.м | 0,202 | 0,202 |
| в том числе населению | млн. куб.м | 0,100 | 0,100 |
| на хозбытовые нужды | млн. куб.м | 0,100 | 0,100 |
| Потребление воды (на 1 жителя): |  |  |  |
| Фактическое | м3/год | 34 | 34 |
| Нормативное | м3/год |  |  |
| куб. м/год на 1 чел. |  |  |  |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| Мощность канализационных сооружений | Т. м3/ сут. |  |  |
| Протяженность канализационных сетей | км |  |  |
| Отведено сточных вод | млн. м3 |  |  |
| в том числе пропущено через очистные сооружения | млн. м3 |  |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении | км |  |  |
| Число котельных - всего (муниципальных) | единиц | 1 | 1 |
| в том числе на: | единиц |  |  |
| жидком топливе | единиц |  |  |
| газе | единиц | 1 | 1 |
| Мощность котельных на: |  |  |  |
| жидком топливе | Гкал/час |  |  |
| газе | Гкал/час | 4,7 м3/час | 4,7 м3/час |
| Выработано тепла | тыс. Гкал |  |  |
| Реализовано тепла | тыс. Гкал |  |  |
| в т.ч. населению | тыс. Гкал |  |  |
| на хозбытнужды | Гкал/кв. м |  |  |
| обеспеченность (на 1 кв. м в месяц) | Гкал/кв. м |  |  |
| ГАЗИФИКАЦИЯ | км |  |  |
| Протяженность уличной газовой сети | км |  |  |
| Общее число газифицированных квартир | единиц | 181 | 181 |
| сетевым газом | единиц | 181 | 181 |
| сжиженным газом | единиц | 208 | 208 |
| Отпущено сетевого газа всем потребителям | тыс. м³ |  |  |
| в т.ч. населению | тыс. м³ |  |  |
| Отпущено сжиженного газа всем потребителям | тонн |  |  |
| в т.ч. населению | тонн |  |  |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность линий электропередач, всего | км |  |  |
| Отпуск электроэнергии потребителям, всего | млн. кВт час |  |  |
| В том числе населению | млн. кВт час |  |  |
| Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | % |  |  |

- 2.2.  Демографическая ситуация.

- Прогноз динамики численности населения

Характер демографической ситуации. Тенденции естественного и миграционного движения населения. Прогнозируемый рост или снижение численности населения, уровень смертности и рождаемости населения в муниципальном образовании.

Таблица №2

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в сельском поселении

| Показатели | 2018г. отчет | 2019г. отчет | 2020г. отчет | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Прогноз |  |  |  |
| Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 549 | 546 | 531 | 508 | 510 | 505 | 500 |
| Естественный прирост населения, тыс. человек | -2 | -7 | -9 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Миграционный прирост населения, тыс. человек | -1 | -8 | -14 | -5 | -5 | -5 | -5 |

Таблица  № 3

Динамика численности трудовых ресурсов и занятого в экономике сельского поселения населения

|  | 2018г. отчет | 2019г. отчет | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчет |  |  |  |
| Численность трудовых ресурсов, тыс. чел. | 0.5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Занято в экономике (среднегодовая), тыс. человек | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Уровень регистрируемой безработицы на конец года | 25 | 30 | 32 | 32 | 30 | 32 |

#### 2.3 Территориальное планирование.

В настоящее время действующим нормативно-правовым актом по градостроительной деятельности на территории муниципального образования является:

- Правила землепользования и застройки Большебабинского сельского поселения Алексеевского муниципального района.

Основными задачами  муниципального образования являются:

1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития территории, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

3) создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

- 3. Комплексное развитие системы теплоснабжения

В Большебабинском сельском поселении  теплоснабжение школы, СДК осуществляется от автономных котельных.

Обеспечение теплом жилой застройки не  осуществляется. Жилая застройка отапливается от индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных систем (работающих на природном газе), часть имеет печное отопление.

4. Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения

4.1. Сроки и этапы реализации программы

Программа будет реализована в период с 2021 по 2034 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2021-2024 годы:

-оформление документации;

- реконструкция существующих водозаборных узлов и водопроводов;

- строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

Второй этап строительства- 2024 - 2027 годы:

- строительство скважин;

-	строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

Третий этап строительства -2027 - 2034 (расчетный срок):

-	строительство скважин;

4.2. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий программы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Большебабинского сельского поселения.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

- Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;

## 4.3. Общая характеристика систем водоснабжения

В настоящее время на территории Большебабинского сельского поселения имеется централизованная система водоснабжения в х. Большой Бабинский.

Водопровод х. Большой Бабинский

| 1. | Количество населения, в том числе пользующегося централизованной системой водоснабжения | 258 (35) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Водопотребление, всего, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м3/сут. | 0,2 |
| 3. | Источник водоснабжения, количество скважин (при использовании подземных источников) | 1 |
| 4. | Мощность системы водоснабжения, тыс. м3/сут | 0,2 |
| 5. | Количество водонапорных башен, из них требующих замены, требующих ремонта, шт. | 1/1 |
| 6. | Протяженность магистрального водовода от места забора воды до населенного пункта, км | 0,5 |
| 7. | Производительность водозаборных сооружений, тыс. м3/сут | 0,2 |
| 8. | Наименование сооружений станций очистки воды (при наличии водопроводных очистных сооружений и (или) обеззараживания питьевой воды |  |
| 9. | Содержание в исходной воде солей железа, бактериальных загрязнений, жесткость воды. |  |
| 10. | Процент износа водопроводных сетей | 40,0 |
| 11. | Длина водопровода, м. | 1170,0 |
| 12. | Материал труб | асбестоцемент – 100 Ø, |
| 13. | Количество колонок и колодцев | 0 колонок, 3 смотровых колодца |

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются  собственностью администрации Большебабинского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области и эксплуатируются следующими предприятиями: ООО «Бытовик»

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Большебабинского сельского поселения является в х. Большой Бабинский – скважина (1 шт.)

Качество воды не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Водоснабжение населенного пункта х. Большой Бабинский Большебабинского сельского поселения организовано от водопровода.

Системы централизованного водоснабжения отсутствуют в следующих населенных пунктах: х. Павловский и х. Ольховский.

Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории населенных пунктов х. Большой Бабинский  является ООО «Бытовик».

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица  № 4

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производите льность, тыс. м3/сут | Глуби на, м | Наличие Зон санитарной охраны 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Водопровод х. Большой Бабинский | Скважина -1шт. водопровод – 1170 м. | 1985 | 0,2 | 50 | есть |

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица  № 5

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м3 | марка насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина х. Большой Бабинский |  | ЭЦВ 6-10-80 | 5,5 | 150 | 2,8 |  |

Водопроводные сети проложены из  трубопроводов (асбестоцемент – 100Ø), общей протяженностью 1170 м. Износ существующих водопроводных сетей по Большебабинскому сельскому поселению составляет 40 %.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям Большебабинского сельского поселения из скважины х. Большой Бабинский  составляет 0,02 тыс.м3/сут., с учетом сезонного населения – 0,05 тыс.м3/сутки. Водопроводными сетями охвачено 10 % территории жилой застройки.

Выводы:

- Отбор воды осуществляется с помощью скважины, размещаемой на территории    х. Большой Бабинский.

- Вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

- Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1992 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены трубопроводов.

## 4.4.  Анализ существующих проблем

1. Главной проблемой системы водоснабжения Большебабинского сельского поселения является  износ (40 %) системы водопроводов и необходимость их замены.

2. Водопроводными сетями охвачено только 12 жилых домов(10%).

Развитие систем водоснабжения на период до 2034 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Большебабинского сельского поселения:

-	увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

-	создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2034 года и подключения 100% населения х. Большой Бабинский Большебабинского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 6.

Таблица  №6

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2021 год | Расчетный срок – 2034 год |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | х. Большой Бабинский | 112 | 258 | -8 | 250 |
| 2 | х. Павловский | 114 | 225 | -10 | 215 |
| 3 | х. Ольховский | 26 | 25 | -5 | 20 |
| Всего по поселению |  | 252 | 508 | -23 | 485 |

## 4.5.  Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Большебабинского сельского поселения принимается водопровод х. Большого Бабинского.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2034 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-	новое  индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и с учетом нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ - 230 л/чел. в сутки

- индивидуальной жилой застройки  с водопроводом, канализацией, без ванн- 150 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании - 60 л/чел в сутки.

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания - 16 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения --25 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену. Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 2 (1 - в жилых зонах, 1 - в производственно-коммунальной зоне). Продолжительность тушения пожара - 2 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 2 часов.

Суммарное водопотребление Большебабинского сельского поселения по этапам строительства представлено в таблице 7.

Таблица  № 7

| № п/п | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м3/сутки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | питьевого качества |  |  |  | технической |  |  |
|  |  | современноесостояние 2021 год | I этап 2024 год | 2 этап 2027 год | расчетный срок, 2034 год | I этап 2024 год | 2 этап 2027 год | расчетный срок, 2020 год |
| 1 | Население | 19,56 | 19,74 | 19,2 | 19,24 | 58,05 | 58,35 | 58,7 |
| 2 | Объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 |
|  | Итого | 21,56 | 21,74 | 21,2 | 19,24 | 60,05 | 61,35 | 62,7 |
|  | Неучтенные расходы 10% | 2,15 | 2,17 | 2,12 | 1,92 | - | - | - |
|  | Всего | 23,71 | 23,91 | 23,32 | 21,16 | 60,05 | 61,35 | 62,7 |

## 4.6.  Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Большебабинского сельского поселения на расчетный срок принимаются водопровод х. Большой Бабинский. На территории поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (далее – ВЗУ). Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселения составит на расчетный срок 23,71 м3/сут. Расчетная потребность технической воды на полив составит 62,7 м3/сут.

На территории поселения сохраняется существующая и, в случае  освоения новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от существующих ВЗУ.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для нормальной работы системы водоснабжения Большебабинского сельского поселения планируется:

- установка частотных преобразователей и устройств автоматического включения/выключения на ВЗУ;

- частичная замена существующих водопроводных сетей и восстановление водопроводной сети х. Большой Бабинский

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие одной водонапорной башни.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения необходимых заключений. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения".

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Большебабинского сельского поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в х. Большой Бабинский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок и со строительством узла водоподготовки;

-	получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" и СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение наружной сети и сооружений" площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 1 га;

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 0,023 тыс. м./сут.;

- на 2 этап строительства – 0,023 тыс. м./ сут.

- на расчетный срок строительства – 0,023 тыс. м./сут.;

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 этап строительства – 0,060 тыс. м./сут.;

- на II этап строительства – 0,061 тыс. м./сут.

- на расчетный срок строительства – 0,063 тыс. м./сут.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2020 год) должна составить 0,03 тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия:

- установка локальных очистных сооружений;

- установка частотных преобразователей и устройств автоматического включения/выключения на ВЗУ;

- частичная замена водопроводных сетей.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Питьевая" диаметром от 20 до 100 мм. Общая протяженность сетей составит 4 км.

4.7.  Финансовые потребности для реализации программы

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

-дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2021 -2034 годах составляет:

- всего	- 1500 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет	- 500 тыс. рублей;

- внебюджетные источники	- 1000 тыс. рублей

# 4.8.   Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Большебабинского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2021 - 2034 г.г. согласно техническому заданию.

5. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО

5.1.   Общие положения

Очистка территории сельского поселения - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

На территории Большебабинского сельского поселения осуществляется вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) населением в контейнеры на специально отведенных площадках.  Утилизация (захоронение) ТБО на территории сельского поселения не производится.

Источниками образования твердых бытовых отходов являются: население и организации, осуществляющие деятельность на территории Большебабинского сельского поселения.

5.3.  Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию

услуг утилизации (захоронения) ТБО.

Утилизация (захоронение) ТБО на территории Большебабинского сельского поселения не производится.

5.4.  Потребители.

Потребителями данной услуги являются:

- население - проживающие  в домах частного сектора;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляюшие деятельность на территории Большебабинского сельского поселения.

6. Комплексное развитие системы электроснабжения

6.1.  Пояснительная записка по предоставлению услуги электроснабжения по Большебабинскому сельскому поселению.

1. Система электроснабжения х. Большебабинский  – собственность ФОАО «МРСК Юга» «Волгоградэнерго». Обслуживающая организация  Урюпинские электросети. Протяженность сетей: ЛЭП 0,4кВ – 38 км, ЛЭП 10кВ – 41 км.

2. Количество трансформаторных подстанций – 8 шт, мощностью от 25  - до 250 кВт. - существующая мощность –1,1 млн. кВт/час - текущее потребление – 0,8 млн. кВт/час - перспективное потребление – 0,9 млн. кВт/час

3. Год ввода в эксплуатацию – 1969. Технического перевооружения и реконструкции электролиний не производилось. Износ сетей составляет более 50 процентов. Необходимо предусмотреть в мероприятиях замену уличных сетей электроснабжения.

4. Оснащенность жилищного фонда приборами учета – 100 процентов. Приборы установлены, как внутри помещений, так и снаружи.

6.2.Показатели работы системы электроснабжения в х.Большой Бабинский

6.3.  Схема доступной мощности системы электроснабжения

в х. Большой Бабинский

КТП 10/0,4кВ

250кВА

КТП 10/0,4кВ

160кВА

КТП 10/0,4кВ

160кВА

КТП 10/0,4кВ

100кВА

КТП 10/0,4кВ

63кВА

КТП 10/0,4кВ

100кВА

КТП 10/0,4кВ

250кВА

КТП 10/0,4кВ

100кВА

6.4.   Проблемы и решения уличного освещения Большебабинского сельского поселения

Содержание уличного освещения в Большебабинском сельском поселении финансируется из собственных доходов администрации. Ежегодно на уличное освещение Администрация Большебабинского сельского поселения тратит в среднем  179 тыс. руб. в год. Из них на оплату электроэнергии 144 тыс. руб., на обслуживание 35 тыс. руб. С целью выполнения требований СНиПа П-4-75 и экономии денежных средств ежегодно, необходимо проводить поэтапную замену ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы.  Требуется замена ламп 250Вт в количестве 34 шт. в период с 2021 г. по 2034 г.

6.5.   Расчет затрат и эффективности по мероприятиям раздела уличного освещения.

А) Замена ламп.

Расчет затрат с текущими лампами ДРЛ.

Среднегодовая норма работы ламп = 12 часов *365 дней = 4380 часов.

0,25 кВт *4380 ч *34 шт. = 37230 кВт.

37230 кВт * 6,35 руб. = 236410,5 руб.

Расчет затрат с энергосберегающими лампами NAV-T 70 Вт OSRAM.

0,10 кВт*4380 ч *34 шт.= 14892кВт.

14892кВт. * 6,35 руб. = 94564,2 руб.

Как видно из нашего расчета, при переходе на энергосберегающие лампы затраты сократятся  ≈ в 2,5 раза.

Расчет необходимых инвестиций на приобретение и установку энергосберегающих ламп.

Среднерыночная цена лампы натриевой NAV-T 70 Вт OSRAM = 388 руб.

Необходимое количество = 34 шт.

Итого затраты на покупку = 388 руб. * 34 шт. = 13192 руб.

1 час работы вышки и монтера– 1500 руб./час

10 шт. = 1500 руб./час

Итого затраты на установку = 5000 руб.

График реализации мероприятий по установке энергосберегающих ламп, тыс. руб.

Таблица  № 10

| № п/п | Наименование | Всего | 2021 | 2022 | 2027 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и установка энергосберегающих ламп | 18192,0 | 0,0 | 9096,0 | 9096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В) Установка автономных фонарей.

Среднерыночная цена автономного фонаря на 70 Вт. = 35000 руб.

Затраты на приобретение = 35000 руб. * 34 шт. = 1 190 000 руб.

1 час работы вышки и монтера– 1500 руб./час

Затраты на установку = 34 × 1500 руб./час = 51000  руб.

Итого затраты = 1190000+51000 = 1241000 руб.

График реализации мероприятий по установке автономных фонарей, тыс. руб.

Таблица  № 11

| № п/п | Наименование | Всего | 2021 | 2022 | 2027 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и установка автономных фонарей | 1241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,2 | 248,2 | 248,2 | 248,2 |

6.6.  Обоснование требований к системе электроснабжения, установленных стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжения», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города на период 2021-2034гг в области электроснабжения.

#### 1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

1.1. Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

1.2. Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.3. Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78);

1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.5. Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № 1029);

1.6. Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338);

1.7. Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376);

1.8. Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576);

1.9. Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 № 2147);

1.10. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

#### 2. Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом

2.1. Требования к качеству электроэнергии;

2.1.1. Стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

2.1.2. Допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

2.1.3. Допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

2.2. Требования к непрерывности электроснабжения;

2.2.1. Электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги;

7.  Комплексное развитие системы газоснабжения

Показатели работы системы  газоснабжения в х. Большой Бабинский

7.2.  Схема доступной мощности системы газоснабжения в х. Большой Бабинский.

ШРП

ШРП

7.3.   Пояснительная записка по предоставлению услуги газоснабжения по Большебабинскому сельскому поселению.

1. Система газоснабжения х. Большой Бабинский – собственность Администрации Волгоградской области. Обслуживающая организация – МУП «Алексеевское районное АПБ». Протяженность сетей – 15,14 км.

2. Газопровод подземный из стальных труб - существующая мощность – 1,5 млн. м3 в год - текущее потребление – 1,0 млн. м3 в год - перспективное потребление – 1,3 млн. м3 в год.

3. Год ввода в эксплуатацию – 2002г. Капитального и текущего ремонта не требуется. Износ сетей составляет 10 процентов.

4. Оснащенность жилищного фонда приборами учета газа – 100 процентов. Приборы установлены как внутри помещений, так и снаружи.

7.4.   Обоснование требований к системе газоснабжения установленным стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Газоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, города  на период 2010-2020гг в области газоснабжения.

#### 1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

1.1.Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 10.05.07);

1.2.Федеральный закон от 31 марта 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 18.12.06);

1.3.Постановление правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 № 317  «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;

1.4.Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.5.Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307   «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.6.Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16 апреля 1987 № 36);

1.7.Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29 декабря 1990   №  3605);

1.8.Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (утв. постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000  № 158-ст) (с изменениями от 22.07.03);

1.9.Постановление Минтруда Российской Федерации от 12 мая 2003 № 27                             «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций»;

1.10.Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Требования к качеству услуг, закрепляемые стандартом

2.1. Требования к качеству газа;

2.1.1.При подаче природного газа массовая концентрация сероводорода должна составлять не более 0,02 г/м3, объемная доля кислорода – не более 1,0%, интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе – не более 3-х баллов;

2.1.2.При подаче сжиженного газа максимальная доля сероводорода должна составлять не более 0,003%;

2.1.3.Давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания и прочие места коммунального проживания должно быть не менее 0,003 МПа и не более 0,005 МПА. Отклонение давления сетевого газа от нормативов не должно превышать 0,0005 МПа;

- Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования

- Примерная таблица № 12

ОСНОВНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ   КОМПЛЕКСНОГО   РАЗВИТИЯ   
 КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
на 2021-2034 год

| - № п/п | - Наименование мероприятий | - Ориентировочные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Всего | - В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2027 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | установка частотных преобразователей и устройств автоматического включения/выключения на ВЗУ; | - 100,0 | - 0,0 | - 50,0 | - 50,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 2 | частичная замена существующих водопроводных сетей и восстановление водопроводной сети х. Большой Бабинский | - 1400,0 | - 0,0 | - 150,0 | - 250,0 | - 250,0 | - 250,0 | - 250,0 | - 250,0 |
| - 3 | Приобретение и установка энергосберегающих ламп | - 0,018192 | - 0,0 | - 0,09096 | - 0,09096 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 4 | Приобретение и установка автономных фонарей | - 0,01241 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0248 | - 0,0248 | - 0,0248 | - 0,0248 |
|  | - ВСЕГО: | - 1500,03 | - 0,0 | - 200,09096 | - 300,09096 | - 250,0248 | - 250,0248 | - 250,0248 | - 250,0248 |

- Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

- Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования позволит улучшить качество обеспечения потребителей муниципального образования коммунальными услугами.

- Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования,  города позволит улучшить условия и уровень жизни населения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением территорию всех планируемых районов муниципального образования;

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение муниципального образования;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств  за предоставленные услуги;

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик муниципального образования;

- упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами и расчетов между ними;

- создать новые рабочие места;

- вовлечь в хозяйственный оборот вторичное сырье;

- улучшить экологическое состояние территории муниципального образования;

- предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и  объем затрат на их  ликвидацию.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения:

Выполнение мероприятий, базирующихся на техническом переоснащении электрических сетей муниципального образования создаст условия для устойчивого обеспечения населения и промышленных мероприятий энергоносителями.  Уменьшатся негативные воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду. Сократятся сверхнормативные потери при производстве и транспортировке, включая потери в электрических сетях, до уровня нормативных потерь.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения позволит:

-   снизить расход газа;

-  уменьшить затраты на капитальный ремонт и подключение новых потребителей;